Перечень работ по ремонту конструктивных элементов жилых зданий и придомовых территорий

| Вид работ | Состав работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| Кровельные работы | Проведение осмотров в период подготовки к сезонной эксплуатации (сеннее-летний, и сеннее-зимний периоды). | 2 раза в год |
|  | Осмотры конструктивных элементов кровли после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей. | В течение 1-х суток |
|  | Локализация протечек, устранение неисправностей в системах организованного водоотлива с кровли и т.д. | В течение 3-х суток |
| Малярные работы | Проведение осмотров окрашенных поверхностей в период подготовки к сезонной эксплуатации (сеннее-летний, и сеннее-зимний периоды). | 2 раза в год |
|  | Выполнение малярных работ, связанных с устранением неисправностей отдельных конструктивных элементов зданий или оборудования в нем. | В течение 10-ти суток |
|  | Выполнение малярных работ по ликвидации последствий протечек проведению масляной окраски стен, окон | В течение 1-й недели |
|  | Устранение неисправностей по заявкам жильцов. | По мере поступ-ления заявок |
|  | Осмотры после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей. | В течение 1-х суток |
| Штукатур-ные работы | Проведение осмотров состояния облицовки и штукатурки фасадов в период подготовки к сезонной эксплуатации (сеннее-летний, и сеннее-зимний периоды). | 2 раза в год |
|  | Осмотры после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей. | В течение 1-х суток |
|  | Ремонт штукатурки стен, потолков, карнизов, откосов, оконных и дверных проемов помещений. Проверка состояния облицовки и штукатурки фасадов, мелкий ремонт, ремонт цементных полов в подвалах и на лестничных клетках (заделки выбоин). | По мере необходимости |
|  | Укрепление элементов облицовки стен, лепных изделий и других выступающих конструкций, угрожающих безопасности людей. |  |
|  | Устранение неисправностей конструктивных элементов зданий. |  |
| Плотницкие работы | Осмотры после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей. | В течение 1-х суток |
|  | Проведение осмотров помещений зданий, их деревянных конструкций в период подготовки к сезонной эксплуатации (сеннее-летний, и сеннее-зимний периоды). | 2 раза в год |
|  | Ремонт деревянных перил и других деревянных конструкций | По мере необходимости |
|  | Укрепление флагодержателей и домовых знаков |  |
|  | Устранение неисправностей по заявкам жильцов | По мере поступ-ления заявок |
| Стекольные работы | Резка стекла по размерам | По мере необходимости |
|  | Вставка стекол в деревянные, металлические, железобетонные, пластмассовые и другие проемы, закрепление стекол. | По мере необходимости |
| Столярные работы | Проведение осмотров помещений зданий, их конструктивных элементов в период подготовки к сезонной эксплуатации (сеннее-летний, и сеннее-зимний периоды). | 2 раза в год |
|  | Осмотры после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей. | В течение 1-х суток |
|  | Работы по поддержанию в исправном состоянии оконных и дверных заполнений, их ремонт. | По мере необходимости |
|  | Замена створок оконных переплетов, форточек, дверных полотен, витражных и витринных заполнений, стеклоблоков в помещениях. | По мере необходимости |
|  | Ремонт и установка пружин на входных дверях. |  |
|  | Выполнение работ по созданию температурно-влажностного режима в чердачном и подвальном помещении | 1 раз в год |
|  | Устранение неисправностей по заявкам жильцов | По мере поступ-ления заявок |
| Ремонтно-строительные работы | Проведение осмотров помещений зданий, их конструктивных элементов в период подготовки к сезонной эксплуатации (сеннее-летний, и сеннее-зимний периоды). Устранение неисправностей. | 2 раза в год |
|  | Осмотры после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей. | В течение 1-х суток |
|  | Ремонт плиточных полов. Заделка выбоин, отверстий и борозд бетонной смесью. | По мере необходимости |
|  | Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, ограждений и оборудования спортивных и хозяйственных площадок, навесов для контейнеров-мусоросборников на территории, закрепленной к жилому дому согласно генерального (инвентарного) плана |  |
| Подсобные работы | Приведение в порядок чердачных и подвальных помещений после производства ремонтно-строительных работ, после ликвидации аварий, от случайного мусора | В течении 3-х суток после проведения работ |