«Утверждаю»

Директор ООО «УК-9»

__________ Рыжкова Л.И.

«_____» ____________ 2015г.

План работы на 2015 год

ООО «Управляющая компания - 9», направленный на выполнение договора управления в отношении многоквартирных домов по адресу:

Белгородский район, с. Таврово, ул.  Комсомольская 26 А, 26 Б

Часть первая.

Обязательные ежегодные мероприятия по обслуживанию и ремонту здания.

| № п/п | Мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Санитарно-технические работы |
| 1 | Проведение обследований инженерного оборудования и коммуникаций здания (осмотры инженерных сетей, приборов чердачных и подвальных помещений), в период подготовки к эксплуатации. | апрель-май октябрь-ноябрь | Техник сантехник |  |
| 2 | Периодические осмотры водопроводно-канализационной системы, с целью выявления и устранения неисправностей | 1 раз в неделю | Сантехник |  |
| 3 | Проверка состояния ревизии и чистки. Содержание их в исправном состоянии. | 1 раз в неделю | Сантехник |  |
| 4 | Проверка вентканалов автономных котлов теплоснабжения. | май | Техник |  |
| 5 | Устранение неисправностей по заявкам жильцов. | По заявкам собственников | Техник |  |
| Работы по ремонту электросетей и оборудования |
| 6 | Проведение осмотров (обследований) электросетей и электрооборудования в период подготовки к сезонной эксплуатации. | апрель-майоктябрь-ноябрь | Техник, электрик |  |
| 7 | Проведение осмотра, ремонта и замены автоматов, пакетных переключателей, устройств защитного отключения (УЗО), выключателей в служебных и вспомогательных помещениях (лестничных клеток, вестибюлей, подвалов, чердаков). | По мере необходимости | Электрик |  |
| 8 | Осмотр и замена неисправной электропроводки здания отдельными участками. | По мере необходимости | Электрик |  |
| 9 | Ремонт распределительных щитов и вводно-распределительных устройств. | По мере необходимости | Электрик |  |
| 10 | Замена неисправных светильников: ламп накаливания и люминесцентных ламп в служебных и вспомогательных помещениях (лестничных клеток, вестибюлей, подвалов, чердаков). | По мере необходимости | Электрик |  |
| 11 | Устранение неисправностей по заявкам жильцов. | Согласно заявкам | Техник |  |
|  | Сварочные работы |
| 12 | Устранение неисправностей по заявкам жильцов. | По заявкам | Техник |  |
| Работы по обслуживанию газовых систем и общедомовых технических устройств |
| 13 | Проведение ежегодных осмотров инженерного оборудования и коммуникаций зданий перед началом отопительного сезона в целях выявления течи сварочных швов. | 1 раз в год, по графику подрядчика. | Техник |  |
| 14 | Техническое обслуживание наружного, вводного, внутреннего газопроводов жилых домов. | Ежегодно,по графику подрядчика | Техник |  |
| Кровельные работы |
| 15 | Проведение осмотра кровли здания в период подготовки к сезонной эксплуатации | Апрель, сентябрь | Техник |  |
| Малярные и штукатурные работы |
| 16 | Проведение осмотров состояния облицовки и штукатурки фасадов здания, окрашенных поверхностей здания в период подготовки к сезонной эксплуатации, с целью определения объема текущего ремонта | Май, август | Техник |  |
| 17 | Выполнение малярных работ по ликвидации неисправностей. | В течении 10 суток | Техник |  |
| 18 | Устранение неисправностей конструктивных элементов зданий. | Май, август | Техник |  |
| Плотницкие, столярные и стекольные работы |
| 19 | Проведение осмотров деревянных конструкций здания, в период подготовки к сезонной эксплуатации. | Июнь, октябрь | Техник |  |
| 20 | Ремонт деревянных перил и других деревянных конструкций | По мере необходимости | Техник |  |
| 21 | Резка стекла по размерам, вставка, закрепление в деревянные, металлические, железобетонные, пластмассовые и др. проемы. | По мере необходимости | Техник |  |
| 22 | Остекление окон чердачных и подвальных помещений, с целью создания температурно-влажностного режима. | Июнь, ноябрь | Техник |  |
| 23 | Укрепление флагодержателей и домовых знаков | В течение суток | Техник |  |
| 24 | Работы по поддержанию в исправном состоянии оконных и дверных заполнений, их ремонт. | Май, сентябрь | Техник |  |
| 25 | Замена створок оконных переплетов, форточек, дверных полотен, витражных и витринных заполнений, стеклоблоков в помещениях. | Июнь-июль | Техник |  |
| 26 | Ремонт и установка пружин на входных дверях. | Ноябрь | Техник |  |
| 27 | Устранение неисправностей по заявкам жильцов. | По заявкам | Техник |  |
| Ремонтно-строительные работы |
| 28 | Проведение осмотров помещений здания, их конструктивных элементов в период подготовки к сезонной эксплуатации Устранение неисправностей. | Апрель, Сентябрь | Техник |  |
| 29 | Ремонт плиточных полов. Заделка выбоин, отверстий и борозд бетонной смесью. | Май-сентябрь | Техник |  |
| 30 | Проверка состояния облицовки и штукатурки фасадов, устранение неисправностей | Июнь | Техник |  |
| 31 | Мелкий ремонт цементных полов в подвалах и на лестничных клетках (заделки выбоин). | Июль | Техник |  |
| 32 | Ремонт штукатурки стен, потолков, карнизов, откосов, оконных и дверных проемов помещений. | Июль | Техник |  |
| 33 | Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов и дорожек к дому. | Июнь | Техник |  |
| 34 | Ремонт и восстановление разрушенных участков ограждений и оборудования спортивных площадок. | Май | Техник |  |
| 35 | Ремонт и восстановление разрушенных участков ограждений, оборудования детских игровых площадок. | Май | Техник |  |
| 36 | Ремонт и восстановление хозяйственных площадок, навесов для контейнеров-мусоросборников на территории, закреп-ленной к жилому дому согласно генерального (инвентарного) плана. | Май | Техник |  |
| 37 | Устранение неисправностей по заявкам жильцов. | По заявкам | Техник |  |
| Подсобные работы |
| 38 | Приведение в порядок чердачных и подвальных помещений после производства ремонтно-строительных работ, после ликвидации аварий, от случайного мусора | В течение 3-х суток | Техник |  |
| Работа по уборке лестничных клеток. |
| 39 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей | Ежедневно | Уборщик |  |
| 40 | Очистка от пыли почтовых ящиков, перил, лестничных маршей. | Еженедельно | Уборщик |  |
| 41 | Влажная протирка, очистка от пыли и грязи панелей, дверей, чердачных лестниц. | Ежемесячно |  |  |
| 42 | Влажная протирка стен, дверей, плафонов, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электрических и слаботочных устройств, почтовых ящиков | Март, ноябрь | Уборщик |  |
| 43 | Обметание пыли со стен и потолков | Март, ноябрь | Уборщик |  |
| 44 | Мытье окон | Апрель, октябрь | Уборщик |  |
| 45 | Мытье лестничных площадок и маршей | Еженедельно | Уборщик |  |
| 46 | Мытье мытьё дверей, панелей | Март, ноябрь | Уборщик |  |
| Работа по уборке территорий домовладения. |
| А) Холодный период |
| 47 | Ежедневное подметание двора и придомовой территории в дни без снегопада. | 1 раз в сутки | Дворник |  |
| 48 | Очистка от снега и льда отмостков, тротуаров,пешеходных дорожек, ведущих к подъездам жилых домов и подсобным помещениям. | Своевременно, 1 раз в сутки | Дворник |  |
| 49 | При сильном снегопаде сдвигание и окучивание снега в установленном месте на дворовой территории, подготовка его для вывозки привлеченным транспортом. | В дни сильных снегопадов3 раза в сутки | Дворник |  |
| 50 | В дни сильных снегопадов очистка от снега и льда подъездных путей, прилегающих к дому с помощью спецтехники. | 1 разав сутки | Техник |  |
| 51 | Во время гололёда посыпка территории песком, смесью песка с хлоридами, другими реагентами, очищать от наледи, льда. | Своевременно,1-2 раза в сутки | Дворник |  |
| 52 | Очистка уличных и дворовых урн от мусора. | 1 раз в сутки | Дворник |  |
| 53 | Прорывать и прочищать канавки и лотки для стока воды, где это требуется. | 1 раз в сутки | Дворник |  |
| 54 | Очистка от снега и льда пожарных колодцев, крышек люков водопроводных и канализационных колодцев для свободного доступа к ним в любое время. | 1 раз в сутки | Дворник |  |
| 55 | Ограждение тротуаров и других участков домовладения принависании сосулек и наледи, во время сбрасывания снега скрыш и производства других работ, связанных с опасностью для пешеходов. | По мере необходимости | Дворник |  |

| Б) В теплое время года |
| --- |
| 56 | Очистка фонарей и домовых указателей от грязи и пыли. | Июнь, август | Дворник |  |
| 57 | Уборка подвала дома от случайного мусора. | Апрель | Техник |  |
| 58 | Уборка подвала дома после проведения ремонтно-строительных и аварийных работ. | в течении 3-х суток | Дворник |  |
| 59 | Проведение утренней уборки двора и придворовой территории, мест отдыха, детских площадок, дорог,газонов, тротуаров. | Ежедневно | Дворник |  |
| 60 | Очистка уличных и дворовых урн от мусора. | 1-2 раза в сутки | Дворник |  |
| 61 | Мытьё урн. | Ежемесячно | Дворник |  |
| 62 | Очистка приямков от грязи и мусора. | Апрель, сентябрь | Дворник |  |
| 63 | Проведение побелки бордюров | Еженедельно | Дворник |  |
| 64 | Подготовка контейнеров для сбора и вывозки мусора, уборкапосле выгрузки. | Ежедневно | Дворник |  |
| 65 | Содержание в чистоте мусоросборных контейнеров, проведение периодической обработки дезинфицирующими средствами. | По мере необходимости | Дворник |  |
| 66 | Уборка контейнерной площадки и прилегающей к нейтерритории. | Ежедневно | Дворник |  |
| 67 | Уход за зелеными насаждениями: сезонная посадка растений, прополка сорняков, обрезка сухих ветвей и стеблей растений, окапывание приствольных кругов. | Апрель-октябрь | Дворник |  |
| 68 | Полив зеленых насаждений при обычной для сезона погоде | 2-3 раза в неделю | Дворник |  |
| 69 | Полив зеленых насаждений в засушливые дни | Ежедневно | Дворник |  |
| 70 | Покос газонной травы | Июнь, июль | Техник |  |

Часть вторая.

Работа по внеплановому (непредвиденному) обслуживанию и ремонту здания.

| Санитарно-технические работы |
| --- |
| 1. | Осмотр здания после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей и их устранения. | В течение 1-х суток | Техник |  |
| 2. | Осмотры водопроводно-канализационной системы и оборудования после стихийных бедствий и аварий, определение объёма ремонтных работ и их выполнение | В течение 1-х суток | Мастер |  |
| 3. | Устранение неисправностей в системах отопления и горячего водоснабжения обеспечивающее их удовлетворительное функционирование. | В течение 3-х суток | Мастер |  |
| 4. | Устранение неисправностей в системах водоснабжения и канализации, обеспечение их удовлетворительного функционирования. | В течение 3-х суток | Мастер |  |
| 5. | Устранение неисправностей аварийного порядка в трубопроводах и их сопряжением (с фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации). | Не более 2 час.с момента аварии | Мастер |  |
| 6. | Устранение течи в трубопроводах, ремонт и замена отдельных участков трубопроводов | В течение 1-х суток | Сантехник |  |
| 7. | Ремонт и замена запорной арматуры (кранов, смесителей, вентилей и т.п.). | По меренеобходим-ти | Сантехник |  |
| 8. | Устранение засоров в канализационной системе (квартирной, подвальной, ливневой). | По меренеобходим-ти | Сантехник |  |
| 9. | Проведение зачеканки канализационных стояков, стыков. | По необходимости | Сантехник |  |
| Работы по ремонту электросетей и оборудования |
| 10 | Осмотры после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей и их устранения. | В течение 1-х суток | Техник |  |
| 11 | Восстановление освещения в подвалах, техподпольях, технических коридорах во взрывобезопасном исполнении. | Постоянно | Электрик |  |
| 12 | Устранение неисправностей в системе освещения мест общего пользования, с заменой ламп накаливания, выключателей и конструктивных элементов светильников. | В течении 1-х суток | Электрик |  |
| Работы по обслуживанию газовых систем и общедомовых технических устройств |
| 13 | Устранение неисправностей по заявкам жильцов. | Согласно заявкам | Техник |  |
| Сварочные работы |
| 14 | Осмотр здания после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей и их устранения. | В течение 1-х суток | Техник |  |
| 15 | Замена аварийных участков трубопроводов систем холодного водоснабжения. Выполнение сварки деталей, узлов, конструкций и трубопроводов во всех пространственных положениях сварного шва на заданные размеры. Наплавка раковин и трещин. | В течение 2-х суток | Мастер |  |
| Кровельные работы |
| 16. | Осмотры конструктивных элементов кровли после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей. | В течение 1-х суток | Техник |  |
| 17. | Локализация протечек, устранение неисправностей в системах организованного водоотлива с кровли и т.д. | В течение 3-х суток | Мастер |  |
| Штукатурные и малярные работы |
| 18. | Осмотры после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей и их устранения. | В течение 1-х суток | Техник |  |
| 19. | Укрепление элементов облицовки стен, лепных изделий и других выступающих конструкций, угрожающих безопасности людей. | В течение 1-х суток | Мастер |  |
| 20. | Выполнение малярных работ по ликвидации последствий протечек, по устранению неисправностей отдельных конструктивных элементов здания или оборудования в нем. | В течение 10-ти суток | Мастер |  |
| Плотницкие и столярные работы |
| 21 | Осмотры после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей и их устранения. | В течение 1-х суток | Техник |  |
| Ремонтно-строительные и подсобные работы |
| 22. | Осмотры после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей и их устранения. | В течение 1-х суток | Техник |  |
| 23. | Очистка чердачных и подвальных помещений от случайного мусора после ликвидации аварий. | В течение3-х суток | Техник |  |
| 24. | Мытьё лестничных клеток, проведение уборки в случаях непредвиденного загрязнения или проведения ремонтных работ. | Внеплановая уборка |  |  |

«Утверждаю»

Директор ООО «УК-9»

__________ Рыжкова Л.И.

«_____» ____________ 2015г.

Часть 3. План работы по содержанию и ремонту жилья на 2015 год

дома 26 «А» в с. Таврово, Белгородского района, по ул. Комсомольская.

| I. Организационно –управленческие мероприятия |
| --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный | Выполнение |
| 1. | Составление плана работы по обслуживанию и ремонту здания на предстоящий год | Декабрь | Техник |  |
| 2. | Составление плана финансово-хозяйственной деятельности | Декабрь | Глав. бух. |  |
| 3. | Проведение инструктажей, планерок с обслуживающим персоналом. | Еженедельно | Техник |  |
| 4 | Проведение планерок с обслуживающим персоналом | Ежемесячно | Директор |  |
| 5. | Составление заявок и приобретение необходимых инструментов, материалов, спецодежды и др. в целях обеспечения выполнения работы техперсоналом. | Ежемесячно | Техник |  |
| 6. | Ведение учета и сохранности инвентаря и оборудования, приобретенного для выполнения должностных обязанностей техперсоналом. | Постоянно | Техник |  |
| 7. | Обновление информации для жильцов о работе УК-9 | Январь | Техник |  |
| 8. | Приобретение необходимых инвентаря, расходных материалов для проведения ремонтной и текущей работы | По мере надобности | Техник |  |
| II. Мероприятия по содержанию и ремонту здания |
| 9. | Проведение совместного субботника обслуживающего персонала и жителей дома по наведению порядка в подвальном помещении и озеленению территории двора. | Апрель - май | Техник |  |
| 10. | Проведение ремонта облицовки и обшивки требующих ремонта вентканалов, расположенных выше уровня кровли. | Июнь | Мастер |  |
| 11 | Выборочный ремонт кровли | Май | Мастер |  |
| 12 | Ремонт, прочистка водостоков и отливов | Май | Мастер |  |
| 13. | Ремонт укрепляющей территорию двора стены | Июнь | Техник |  |
| 14. | Ремонт и покраска цоколя (выборочно) | Май | Мастер |  |
| 15. | Ремонт отмостков в местах проседания грунта | Июнь -июль | Мастер |  |
| 16. | Ремонт и окраска поврежденных скамеек, беседок, конструкций детской площадки. | Июнь | Техник |  |
| 17. | Окраска входных уличных дверей. | Май - июнь | Техник |  |
| 18. | Проведение ремонта и покраски контейнеров для сбора ТБО. | Июнь | Техник |  |
| 19. | Ремонт и покраска контейнерной площадки | Июнь | Техник |  |
| 20 | Окраска антикоррозийной краской труб, вентилей в подвальном помещении и водомерных узлах | Сентябрь | Сантехник |  |
| 21 | Замена неисправных калориферов | Октябрь | Электрик |  |
| 22. | Замена разбитых уличных светильников. | Сентябрь | Электрик |  |
| 23 | Установка поручней к рыльцу подъезда № 2. | Август | Мастер |  |
| 24 | Ремонт помещения для работы техперсонала | Май | Техник |  |
| 25 | Устранение протеканий в местах примыканий к зданию тамбуров подъездов №1, 2, 3, 4. Ремонт тамбуров. | Май | Мастер |  |
| 26 | Прокраска газовых труб вокруг здания | Июнь-июль | Мастер |  |
| 27. | Покос травы | 1 раз в месяц | Техник |  |
| 28 | Озеленение газонов, посадка кустарников, цветов | Апрель-май | Дворники |  |
| 29 | Полив зеленых насаждений | Май - июль | Дворник |  |
| 30 | Побелка бордюров | Апрель - май | Дворник |  |

Исполнитель:  Чистохина Г.И.

«Утверждаю»

Директор ООО «УК-9»

__________ Рыжкова Л.И.

«_____» ____________ 2015г.

Часть 3. План работы по содержанию и ремонту жилья на 2015 год

дома 26 «Б» в с. Таврово, Белгородского района, по ул. Комсомольская.

| I. Организационно –управленческие мероприятия |
| --- |
| №п/п | Мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный | Выполнение |
| 1. | Составление плана работы по обслуживанию и ремонту здания на предстоящий год | Декабрь | Техник |  |
| 2. | Составление плана финансово-хозяйственной деятельности | Декабрь | Глав. бух. |  |
| 3. | Проведение инструктажей, планерок с обслуживающим персоналом. | Еженедельно | Техник |  |
| 4 | Проведение планерок с обслуживающим персоналом | Ежемесячно | Директор |  |
| 5. | Составление заявок и приобретение необходимых инструментов, материалов, спецодежды и др. в целях обеспечения выполнения работы техперсоналом. | Ежемесячно | Техник |  |
| 6. | Ведение учета и сохранности инвентаря и оборудования, приобретенного для выполнения должностных обязанностей техперсоналом. | Постоянно | Техник |  |
| 7. | Обновление информации для жильцов о работе УК-9 | Январь | Техник |  |
| 8. | Приобретение необходимых инвентаря, расходных материалов | По мере надобности | Техник |  |
| Мероприятия по содержанию и ремонту здания |
| 9. | Проведение совместного субботника обслуживающего персонала и жителей дома по наведению порядка в подвальном помещении и озеленению территории двора. | Апрель | Техник |  |
| 10. | Выборочный ремонт системы канализации в подвале №3 |  |  |  |
| 11 | Выборочный ремонт кровли: подъездов: №1 - кв. 1В; № 2 - кв. 2Д, 2Б; №3 - кв. 88; № 4 - кв. 4Г; №6, кв. 6Е | Июнь | Мастер |  |
| 12 | Ремонт, прочистка водостоков и отливов. подъезд №1 - кв. 15, 17, подъезд № 4, кв.108, кв. 86, подъезд №6, кв. 178. | Июнь | Мастер |  |
| 13. | Выборочный ремонт панелей в подъездах № 4, 5, 6 | Июнь | Мастер |  |
| 14. | Прокраска газовых труб вокруг здания | Июнь-июль | Мастер |  |
| 15. | Ремонт и покраска цоколя (выборочно) | Май | Мастер |  |
| 16. | Ремонт отмостков в местах проседания грунта | Июнь -июль | Мастер |  |
| 17. | Ремонт и окраска скамеек, беседок, конструкций детской площадки. | Июнь | Техник |  |
| 18. | Покраска имеющихся, изготовление дополнительных информационных досок снаружи подъездов. | Июнь | Техник |  |
| 19. | Окраска антикоррозийной краской труб, вентилей в подвальном помещении и водомерных узлах | Сентябрь | Сантехник |  |
| 20 | Замена неисправных калориферов | Октябрь | Электрик |  |
| 21 | Замена разбитых уличных светильников. | Сентябрь | Электрик |  |
| 22 | Ремонт козырьков над приямками, над входом повал № 2 и в теплоузел, у подъездов №1, №2, №3. | В течении года | Техник |  |
| 23 | Установка поручней к крыльцу подъезда №5 | Август | Техник |  |
| 24 | Установка датчиков движения в подъезды 1-6, в целях экономии электроэнергии, по заявкам жильцов | В течении года | Техник |  |
| 25 | Выборочный ремонт тротуара. Устранение дефектов проседания плитки | Май –июнь | Мастер |  |
| 26 | Замена разбитых уличных светильников. | Сентябрь | Электрик |  |
| 27 | Побелка бордюров, стволов деревьев | Май |  |  |
| 28 | Покос травы | 1 раз в месяц | Техник |  |
| 29 | Озеленение газонов, посадка кустарников, цветов | Апрель-май | Дворники |  |
| 30 | Полив зеленых насаждений | Май - июль |  |  |

Исполнитель          Чистохина Г.И.

«Утверждаю»

Директор ООО «УК-9»

__________ Рыжкова Л.И.

«_____» ____________ 2015г.

Часть 3. План работы по содержанию и ремонту жилья на 2015 год

дома 26 «Б» в с. Таврово, Белгородского района, по ул. Комсомольская.

| I. Организационно –управленческие мероприятия |
| --- |
| №п/п | Мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный | Выполнение |
| 1. | Составление плана работы по обслуживанию и ремонту здания на предстоящий год | Декабрь | Техник |  |
| 2. | Составление плана финансово-хозяйственной деятельности | Декабрь | Глав. бух. |  |
| 3. | Проведение инструктажей, планерок с обслуживающим персоналом. | Еженедельно | Техник |  |
| 4 | Проведение планерок с обслуживающим персоналом | Ежемесячно | Директор |  |
| 5. | Составление заявок и приобретение необходимых инструментов, материалов, спецодежды и др. в целях обеспечения выполнения работы техперсоналом. | Ежемесячно | Техник |  |
| 6. | Ведение учета и сохранности инвентаря и оборудования, приобретенного для выполнения должностных обязанностей техперсоналом. | Постоянно | Техник |  |
| 7. | Обновление информации для жильцов о работе УК-9 | Январь | Техник |  |
| 8. | Приобретение необходимых инвентаря, расходных материалов для проведения ремонтной и текущей работы. | По мере надобности | Техник |  |
| Мероприятия по содержанию и ремонту здания |
| 9. | Проведение совместного субботника обслуживающего персонала и жителей дома по наведению порядка в подвальном помещении и озеленению территории двора. | Апрель | Техник |  |
| 10. | Выборочный ремонт системы канализации в подвале №3 | Май | Мастер |  |
| 11 | Выборочный ремонт кровли: подъездов: №1, кв. 1В; № 2, кв. 2Д; №4, кв. 4Г, №6, кв. 6е | Июнь | Мастер |  |
| 12 | Ремонт, прочистка водостоков и отливов. подъезд №1, кв. 17, подъезд № 3, кв.59, кв. 86, подъезд №4, кв. 108, подъезд №6, кв. 178 | Июнь | Мастер |  |
| 13. | Выборочный ремонт панелей в подъездах № 4,6 | Июнь | Мастер |  |
| 14. | Прокраска газовых труб вокруг здания | Июнь-июль | Мастер |  |
| 15. | Ремонт и покраска цоколя (выборочно) | Июнь | Мастер |  |
| 16. | Ремонт отмостковв местах проседания грунта | Июнь -июль | Мастер |  |
| 17. | Ремонт и окраска неисправных скамеек, беседок, конструкций детской площадки. | Июнь | Техник |  |
| 18. | Покраска имеющихся, изготовление дополнительных информационных досок снаружи подъездов. | Июнь | Техник |  |
| 19. | Окраска антикоррозийной краской труб, вентилей в подвальном помещении и водомерных узлах | Сентябрь | Сантехник |  |
| 20 | Замена неисправных калориферов | Октябрь | Электрик |  |
| 21 | Замена разбитых уличных светильников. | Сентябрь | Электрик |  |
| 22. | Ремонт козырьков над приямками, над входом повал № 2 и в теплоузел, у подъездов №1, №2, №3. | В течении года | Техник |  |
| 23 | Установка поручней к крыльцу подъезда №5 | Август | Техник |  |
| 24 | Установка датчиков движения в подъезды 1-6, в целях экономии электроэнергии, (по заявкам жильцов) | В течении года | Техник |  |
| 25 | Выборочный ремонт тротуара. Устранение дефектов проседания плитки | Май-июнь | Мастер |  |
| 26 | Покос травы | 1 раз в месяц | Техник |  |
| 28 | Озеленение газонов, посадка кустарников, цветов | Апрель-май | Дворники |  |
| 29 | Полив зеленых насаждений | Май - июль | Дворник |  |
| 30 | Побелка бордюров | Апрель- май | Дворник |  |

Исполнитель:   Чистохина Г.И.