Предельные начальные сроки устранения неисправностей при выполнении внепланового (непредвиденного) ремонта отдельных частей инженерного оборудования здания

| Санитарно-техническое оборудование |
| --- |
| Неисправности аварийного порядка в трубопроводах и их сопряжением (с фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации, горячего водоснабжения, отопления, но кроме котельного агрегата). | В течение времени, необходимого для прибытия обслуживающего персонала, но не более 2 час. |
| Течи в водопроводных кранах горячей и холодной воды | После поступления заявки и обеспечения доступа в квартиру |
| Электрооборудование |
| Повреждение одного из кабелей, питающих здание. Отключение системы питания здания или силового электрооборудования | При наличии переключателей кабелей на вводе в здание производить переключение на резервное электропитание в течении времени необходимого для прибытия обслуживающего персонала, но не более 2-х часов |
| Неисправности аварийного порядка (короткое замыкание в элементах электрической сети и т.п.). | В течении времени необходимого для прибытия обслуживающего персонала, но не более 2-х часов |
| Неисправности в водно-распределительном устройстве, связанные с заменой предохранителей, автоматических выключателей, рубильников | 3 часа |
| Неисправности автоматов защиты стояков и отходящих линий | 3 часа |
| Неисправности в системе освещения мест общего пользования (с заменой ламп накаливания, выключателей и конструктивных элементов светильников) | 1 сутки |